Протокол № 2

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

«28» февраля  2013 года

Время проведения: 11 час., 30 мин.

Место проведения: Администрация города Обнинска, ком 404.

Под председательством: заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В.

Присутствующие: члены КЧС и ОПБ города согласно списку (Приложение № 1).

Приглашенные: согласно списку (Приложение № 2).

Повестка дня:

Вступительное слово – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председатель КЧС и ОПБ – Лежнин В.В.

Ход заседания:

1.Вопрос: «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2013 года и безопасности гидротехнического сооружения (ГТС плотины на р. Протва ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»).

Заслушали доклады об подготовки к паводку:

- главного энергетика ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского» – Суворова А. М.

- заместителя начальника ПО «Обнинские электрические сети» филиал ОАО «Калугаэнерго» – Латынина В.А.

- директора МП «Коммунальное хозяйство» – Клименко С.В.

- директора МП «Водоканал» – Круглова А.Л.

- начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» – Краско С.П.

Решения по первому вопросу:

1. Подготовить постановление главы Администрации города Обнинска «О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2013 года». Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реке Протва в период весеннего половодья 2013 года.

Возложить на оперативный штаб координацию действий по проведению превентивных мероприятий и руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Срок: до 16 марта 2013 года.

Ответственный: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.).

- Разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2013 года.

Срок: до 16 марта 2013 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

- Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий, организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

Срок: до 16 марта 2013 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), руководители предприятий и организаций города, МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Калякин С.Г.), МП «КХ» (Клименко С.В.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И).

- Усилить наблюдение за толщиной льда, подъемом воды в реке Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия, ежедневной температурой воздуха.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Калякин С.Г.), МП «КХ» (Клименко С.В.).

5. При подъеме уровне воды провести информирование и оповещение жителей города Обнинска и председателей садово-огородных обществ.

Срок: с момента подъема уровня воды.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

6. Совместно со средствами массовой информации провести разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, а также о мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственные: Управление общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).

7. Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодцев, расположенных в районе садовых обществ.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственные: РУ № 8 ФМБА России (Иванов А.А.), Председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).

8. Провести инструктаж и распространить памятки среди садово-огородных обществ по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, о мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственные: Председатель Совета садово-огородных обществ города Обнинска (Сазонов В.К.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

9. Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Произвести очистку дождеприемных решеток от снега и льда на проезжей части улиц города.

Срок: до 19 марта 2013 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

10. Произвести очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод.

Срок: до 30 марта 2013 года.

Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), МП «КХ» (Клименко С.В.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), руководители управляющих организаций.

11. Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и проезда под ж/д дорогой (южный въезд).

Срок: до 21 марта 2013 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

12.	Организовать контроль за состоянием Комсомольских прудов.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственный: МП «КХ» (Клименко С.В.).

13. Организовать контроль за состоянием Белкинских прудов.

Срок: до 21 марта 2013 года.

Ответственный: Директор Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).

14. Организовать работу с жителями поселка Обнинское о подготовке к весеннему паводку (очистка кюветов около домовладений) и недопустимости выхода на лед.

Срок: до 21 марта 2013 года.

Ответственный:  МБУ «ТУ поселок Обнинское» (Подавалов Н.Н.).

15. Подготовить и держать в постоянной готовности к работе всю необходимую технику для откачки паводковых вод.

Срок: до 21 марта 2013 года.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), МП «КХ» (Клименко С.В.), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Калякин С.Г.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

16. Обеспечить защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка. Обеспечить запас гипохлорида натрия для обеззараживания воды.

Срок: до 21 марта 2013 года.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

17. Проводить обход энергооборудования в районе Вашутинского водозабора и деревни Кривское с целью проверки его состояния.

Срок: постоянно в период паводка 2013 года.

Ответственный: МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.).

18. Организовать контроль за уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска, открытие шандор плотины согласовать с председателем КЧС и ПБ г. Обнинска.

Срок: на период паводка.

Ответственные: ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» (Калякин С.Г.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

19. Организовать контроль за состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». Принять своевременные меры по недопущению подтопления подстанции.

Срок: март-апрель 2013 года.

Ответственные: ПО «ОЭС» филиал ОАО «Калугаэнерго» (Голованов С.Ю.), Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города (Чернов А.Я.).

20. При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод.

Срок: апрель 2013 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

21. Представить в секретариат комиссии копии приказов и планов по подготовке к весеннему половодью 2013 г. (факс 6-28-83).

Срок: до 13 апреля 2013 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

22. Провести комиссионное обследование территории подстанции «Окружная» на предмет очески отводов талых вод от снега и льда.

Срок: до 28 апреля 2013 года

Ответственные: ПО «Обнинские электрические сети» филиала ОАО «Калугаэнерго» (Голованов С.Ю.), Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

23. МБУ «ТУ поселка Обнинское» совместно с МП «Коммунальное хозяйство» произвести очистку системы ливневой канализации и отводных канав по ул. Чкалова и по ул. Чайковского п. Обнинское.

Срок: до 30 марта 2013 года.

Ответственные: МБУ «ТУ поселка Обнинское» (Подавалов Н.Н.).

24. Провести  встречу с представителями садово-огородных обществ города, с  проведением инструктажей:

соблюдение мер пожарной безопасности в весенне-летний период;

соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.

Срок: 16, 30 марта 2013 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.).

25. МП «Коммунальное хозяйство» организовать контроль за состоянием  трубы водостока в районе Кончаловских гор, для недопущения подтопления СНТ «Нептун».

Срок: постоянно.

Ответственные: МП «КХ» (Клименко С.В.).

26. Направить письмо в Приокское управление Ростехнадзора о принятие мер по недопущению падения опоры № 13 ЛЭП находящейся на территории СНТ «Надежда», принадлежащем гражданину Хрипунову Ю.М., во время весеннего паводка.

Срок: до 12 марта 2013 года.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

27. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 13 апреля 2013 год.

Ответственные: ответственные исполнители.

2. Вопрос: «О состоянии пожарной безопасности территории города Обнинска и мерах по ее стабилизации».

Выступил:

– заместитель начальника отдела надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Попов К.А.

Решения по второму вопросу:

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Попова К.А.

2. Организациям, учреждениям города Обнинска соблюдать требования пожарной безопасности и проводить мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности.

Ответственные: организации, учреждения города.

3. Вопрос: «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2013 года».

Выступил:

– заместитель начальника отдела надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Попов К.А.

Проект решения по третьему вопросу:

- Подготовить проект постановления Администрации города «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2013 года».

Срок: до 22 марта 2012 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), Управление городского хозяйства (Ананьев Г.Е.).

- Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2013 года на территории города Обнинска.

Срок: до 22 марта 2013 года.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.).

- Провести мероприятия в соответствии с утвержденным Планом противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2013 года на территории города Обнинска.

Срок: до сентября 2013 года.

Ответственный: руководители предприятий, организаций и учреждений города.

4. Организовать встречу с представителями садово-огородных обществ города Обнинска для доведения соблюдения требований пожарной безопасности.

Срок: до 22 марта 2013 года.

Ответственные: отдел надзорной деятельности города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

5. Управлению общего образования Администрации города Обнинска обеспечить вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, установленного на объектах образования и детских садов, на пульт ЕДДС Калужской области для организации круглосуточного мониторинга ее состояния.

Срок: до 01 июня 2013 года.

Ответственные: Управление общего образования Администрации города Обнинска (Волнистова Т.В.).

6. МП «Водоканал» организовать ремонт пожарных гидрантов на подведомственной территории в установленные сроки.

Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).

7. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Срок: до 01 сентября 2013 года.

Ответственные: ответственные исполнители.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки (факс 48439 6-28-83).

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства -

председатель КЧС и ОПБ города Обнинска					           В.В. Лежнин