21.12.2021г. органом муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Обнинск, ул.Курчатова, д.22а, с целью проверки исполнения предписания № 06-20/2 от 09.03.2021.

В ходе проведенной проверки установлено, что предписание органа муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» № 06-20/2 от 09.03.2021 не исполнено, то есть не восстановлена работоспособность регулятора температуры горячего водоснабжения марки «Корал» (не отрегулировано) и (или) не установлен новый исправный регулятор, тем самым не устранены нарушения предусмотренные п.п. 5.3.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ  от 27.09.2003 г. № 170 и п. 18 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, в связи с чем выдано новое предписания со сроком исполнения мероприятий до 01.02.2022.

Также в соответствии со ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Мировому судье Судебного участка № 14 Обнинского судебного района Калужской области были направлены материалы дела об административном правонарушении возбужденного в отношении управляющей организации за невыполнение в установленный срок законного предписания органа муниципального жилищного контроля муниципального образования «Город Обнинск» № 06-20/2 от 09.03.2021 при проведении внеплановой выездной проверки.