овных особенностях определения нормативов требления альных услуг

В целях реализации на территории Калужской области Постановлений Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» министерством конкурентной политики и тарифов области (далее – министерство) приняты постановления по установлению нормативов потребления на коммунальные услуги: от 22 мая 2012 года № 108-эк «Об утверждении нормативов потребления на твердое топливо (дрова, уголь) при наличии печного отопления для граждан на территории Калужской области, определенных расчетным методом», от 22 августа 2012 года № 149-эк «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по электроснабжению с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета», от 22 августа 2012 года 144-эк «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета», от 22 августа 2012 года № 150-эк «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с применением расчетного метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов учета». На территории Калужской области вышеперечисленные постановления введены в действие с 01 сентября 2012 года. Следует отметить, что данные изменения не коснулись нормативов потребления по отоплению. Оплата за данную услугу будет производиться в привычном порядке до 31 декабря 2014 года. В связи с многочисленными обращениями организаций Калужской области министерство разъясняет основные региональные особенности, принятые при установлении нормативов потребления на коммунальные услуги. 1. Отнесение площадей помещений многоквартирного дома к местам общего пользования. Организациям, в обязанности которых будет входить расчет платежей за коммунальные услуги в многоквартирных домах, необходимо обращать особое внимание на состав и размер площадей помещений, являющихся общим имуществом многоквартирного дома. При определении платы с использованием нормативов потребления на общедомовые нужды должны учитываться те же площади помещений, которые были учтены при утверждении соответствующих нормативов потребления на общедомовые нужды. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах определена уполномоченным органом (министерством) в следующем порядке: для коммунальных услуг - холодное, горячее водоснабжение и водоотведение: - общая площадь лестничных клеток, холлов, вестибюлей, колясочных (включая межквартирные лестничные площадки); - общая площадь вспомогательного помещения (общие душевые, кухни, санузлы) в многоквартирных домах с коммунальными квартирами; - общая площадь кабины лифтов; для коммунальной услуги электроснабжение: - общая площадь лестничных клеток, холлов, вестибюлей, колясочных (включая межквартирные лестничные площадки); - общая площадь вспомогательного помещения (общие душевые, кухни, санузлы) в многоквартирных домах с коммунальными квартирами; для коммунальной услуги газоснабжение : - общая площадь не определяется (пункт 8 Правил № 306). 2. Особенности определения норматива потребления на твердое топливо (дрова, уголь) при наличии печного отопления Нормативы установлены в соответствии с: - Методикой определения норм выдачи бесплатного пайкового угля для бытовых нужд пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим в угледобывающих регионах в домах с печным отоплением и имеющим право не его получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной приказом министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 11.11.2005 № 301; - приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных" (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2009 № 13512): - СНиПом 23-01-99 «Строительная климатология», утвержденным постановлением Госстроя России от 11.06.1999 № 45. Удельная теплота сгорания условного топлива принята в размере 7000 Ккал/кг у.т., теплота сгорания дров - 2282 ккал/кг, для угля в расчетах принимается уголь марки «Д» с теплотворной способностью равной 5200 ккал/кг, коэффициент полезного действия (КПД) печей в период отопительного сезона принимается на уровне 0,64. 3. Особенности определения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению Степени благоустройства многоквартирных домов и жилых домов определены на основании СНиПа 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и фактических (с учетом региональных особенностей) показателей, представленными органами местного самоуправления в характеристиках жилищного фонда. При определении норматива водоснабжения для населения, проживающего в жилых помещениях, оборудованных газовыми колонками, электроводонагревателями, или если приготовление воды производится на твердом топливе, количество процедур и использование воды для вышеперечисленных категорий одинаково. Отличие состоит лишь в способе нагрева воды. Таким образом, объем воды, определяемый наличием одних и тех же санитарно-технических приборов, полностью совпадает. Следовательно, норматив водоснабжения в жилых помещениях с различным способом приготовления воды принимается одинаковым. Принятые министерством расчеты по количеству процедур пользования 1 водоразборным устройством в течение 1 календарного месяца с учетом дифференциации по возрастной группе населения с различной периодичностью использования рекомендованы методическими материалами ЗАО «Центр муниципальной экономики и права». 4. Особенности определения нормативов потребления по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка - период использования воды для полива - с 1 июня по 15 августа - продолжительность поливочного сезона – 75 суток. - Нормативный расход воды на полив посадок на приусадебных участках принимается согласно СНиП 02.04.2002-84 (таблица 3). Обращаем внимание, что при формировании платежей граждан с использованием нормативов потребления на коммунальные услуги должны учитываться только те параметры, которые были учтены при утверждении нормативов потребления. Применение иных параметров не допускается.